## Arkusz1
czestotliwosc [hz] | Ux_max [uV] | U_tla [uV] | N | Srednica [mm]
187.1 | 137.2 | -0.8 | 7 | 3.85

## Arkusz2
l obrotow | napiecie [mikro V] | bez tla | U tła [uV] | faza | probka | m = 160,3 | mg
0 | -26.5 |  | 18 | -87.1 | gadolin | V = 18 mm3
1 | -45.5
2 | -67.8
3 | -87.7
4 | -99.1
5 | -94.8
6 | -73.3
7 | -41.3
8 | 2.6
9 | 46.8
10 | 90.2
11 | 127.5
12 | 154.8
13 | 168.4
14 | 172.1
15 | 169.3
16 | 167.3
17 | 168.8
18 | 171.4
19 | 168.3
20 | 154.8
21 | 129.1
22 | 94.7
23 | 52.6
24 | 12.3
25 | -27.8
26 | -60.3
27 | -85.5
28 | -96.5
29 | -75.7
30 | -55.7
31 | -36.6
32 | -21.5
33 | -10.2

## Arkusz3
napiecie [mV] | napiecie przesuniete [mV] | temperatura | napiecia nanoamp [uV] | BKG
-6.4 |  |  | 39.6 | -17.6 | A | B | C | D | E | F
-6.35 |  |  | 39.6 |  | 238.29 | 13.364 | 4776.4 | 21.867 | 154.83 | 7.8242
-6.3 |  |  | 39.5
-6.25 |  |  | 39.5
-6.2 |  |  | 39.4
-6.15 |  |  | 39.3
-6.1 |  |  | 39.3
-6.05 |  |  | 39.3
-6 |  |  | 39.2
-5.95 |  |  | 39.2
-5.9 |  |  | 39.1
-5.85 |  |  | 38.8
-5.8 |  |  | 37.8
-5.75 |  |  | 36.8
-5.7 |  |  | 36.2
-5.65 |  |  | 35.6
-5.6 |  |  | 34.9
-5.55 |  |  | 34.1
-5.5 |  |  | 32.4
-5.45 |  |  | 28.3
-5.4 |  |  | 19.5
-5.35 |  |  | 17.8
-5.3 |  |  | 17.8
-5.25 |  |  | 17.7
-5.2 |  |  | 17.7
-5.15 |  |  | 17.7
-5.1 |  |  | 17.7

## Arkusz4
Napiecie termopara [mV] | Napiecie nanovoltomierz [uV] | tło [uV] | przesuniete
-3.7 | 288.3 | 18.34 |  | A | B | C | D | E | F
-3.65 | 288.6 |  |  | 238.29 | 13.364 | 4776.4 | 21.867 | 154.83 | 7.8242
-3.6 | 289
-3.55 | 289.1
-3.5 | 289.3
-3.45 | 289.7
-3.4 | 290.1
-3.35 | 290.2
-3.3 | 290.5
-3.25 | 290.2
-3.2 | 290.3
-3.15 | 290.3
-3.1 | 289.2
-3.05 | 289.2
-3 | 288.6
-2.95 | 288.1
-2.9 | 287.7
-2.85 | 287.3
-2.8 | 286.6
-2.75 | 285.5
-2.7 | 284.3
-2.65 | 283
-2.6 | 281.2
-2.55 | 280.2
-2.5 | 278.7
-2.45 | 276.1
-2.4 | 273.3
-2.35 | 269.8
-2.3 | 267.3
-2.25 | 264.3
-2.2 | 260.8
-2.15 | 257.7
-2.1 | 254.6
-2.05 | 251.7
-2 | 249
-1.95 | 245.8
-1.9 | 243.4
-1.85 | 240.6
-1.8 | 238.8
-1.75 | 236.6
-1.7 | 234.4
-1.65 | 232.6
-1.6 | 231
-1.55 | 228.7
-1.5 | 226.7
-1.45 | 225.5
-1.4 | 223.6
-1.35 | 221.6
-1.3 | 220.3
-1.25 | 219.1
-1.2 | 212.1
-1.15 | 215.1
-1.1 | 213.6
-1.05 | 212.2
-1 | 211
-0.95 | 209.5
-0.9 | 208.6
-0.85 | 207.2
-0.8 | 205.7
-0.75 | 204.3
-0.7 | 203
-0.65 | 201.1
-0.6 | 199.5 | 200 zakres
-0.55 | 196.1
-0.5 | 193.5
-0.45 | 189
-0.4 | 182.8
-0.35 | 174.6
-0.3 | 168.2
-0.25 | 153.7
-0.2 | 98.7 | 100 zakres
-0.15 | 65.6
-0.1 | 51.2 | 50 zakres
-0.05 | 42.31
1.9984e-14 | 37.89
0.05 | 33.92
0.1 | 31.83
0.15 | 30.17
0.2 | 28.71
0.25 | 27.61
0.3 | 26.67
0.35 | 25.93
0.4 | 25.36
0.45 | 24.71
0.5 | 24.3
0.55 | 23.82
0.6 | 23.47
0.65 | 23.17
0.7 | 22.88
0.75 | 22.6
0.8 | 22.37
0.85 | 22.13
0.9 | 21.95
0.95 | 22.07 | 20 zakres
1 | 21.91
1.05 | 21.76
1.1 | 21.62
1.15 | 21.49
1.2 | 21.38
1.25 | 21.31
1.3 | 21.2
1.35 | 21.1
1.4 | 21.02
1.45 | 20.91
1.5 | 20.83
1.55 | 20.76
1.6 | 20.71
1.65 | 20.61
1.7 | 20.55
1.75 | 20.51
1.8 | 20.45
1.85 | 20.41
1.9 | 20.35
1.95 | 20.32
2 | 20.27
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3